天津市第一商业学校2024年

公开招聘教师岗位实际操作测试要求

制冷专业教师1岗位

- 考试时间：90分钟

- 考试方式：实际操作

- 考试内容：依据图纸及图纸说明，完成蛇形管蒸发器的制作，并进行检漏。

1.考试图纸

说明：使用Φ9.52铜管进行组件制作。 蒸发器安装于木板上，使用管码支撑,管码依据图纸进行布置，需固定在铜管弯折处。 管码下自行制作铜管作为底座，蒸发器高于木板2±0.2cm（以铜管平面顶端为准）。 蒸发器加工完成后，管道两端制作喇叭口，并与手阀相连接，手阀定位无尺寸要求。 蒸发器固定完成后，进行检漏操作，管道与手阀连接处（A、B处）作为检漏点。

2.着装要求：禁止穿拖鞋、凉鞋、皮鞋；禁止穿短裤、短裙，禁止佩戴首饰；应穿着适合实训操作的服装。

考试工位号由抽签决定，操作前自行检查工具或设备，如有问题及时汇报监考人员。